문서번호	행정지원과-25885
결재일자	2021. 12. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		행정관리팀장	행정지원과장
유수훈		강정환	12/23 代강정환
협조

2021년 수돗물 디스펜서 설치를 통한

민간업체(카페) 아리수 홍보 점검결과 보고(4분기)

2021.12.23.(목)

서부수도사업소

(행정지원과)

2021년 수돗물 디스펜서 비치를 통한

민간업체(카페) 아리수 홍보 운영 점검결과 보고(4분기)

관내 민간업체(카페) 이용 고객들의 마시는 물로써 수돗물 인식제고를 위한 수돗물 디스펜서의 운영 상황을 점검하고 그 결과를 보고함

□ 추진 근거

○ 2021년 수돗물 인식개선 종합홍보 추진계획(행정지원과-3705, 2021.2.22.)

- 민간업체 연계 수돗물 디스펜서 비치를 통한 아리수 홍보

□ 점검 개요

○ 점검대상 : *****************

***************  * 2018.06. 협약체결

- 디스펜서 제작 및 설치 완료: 2018. 6.

- 디스펜서 운영 기간 연장 합의: 2021. 1.~ 별도 해지 사항 발생 시까지

○ 점검일시 : 2021.12.22. (수) 14:00 ~ 16:00

○ 점 검 자 : 행정지원과 2명 (유수훈, 류현선)

○ 점검내용

- 디스펜서 청결도 검사 및 업소 수돗물 수질 검사

- 홍보 리플릿 수량 파악 및 기타 부속물 점검

- 기 제공한 홍보기념품 현황 파악 및 기념품 추가 증정

- 디스펜서 이용 고객들의 반응 및 건의사항 수렴

□ 점검 결과

◌ 카페 쏠(sol)_ 디스펜서 파손으로 인한 교체 중

◌ 카페 빈트리_ 청결도 이상무

- 디스펜서 뚜껑, 수도꼭지 연결부 틈새 분리 확인

- 세척 주기 및 세척 방법 실태 파악 후 청결도 유지 권고

◌ 카페 쏠(sol), 카페 빈트리_ 청결도, 수질검사 이상무 * 점검결과 별도 첨부

- 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리 항목 검사 후 음용 적합도 확인

◌ 업소당 자체 제작 ‘카카오톡으로 간편하게 이사요금정산’ 리플릿 100부 배포

◌ 업소당 기념품 (텀블러 8개, 아리수 달력 1개) 증정

□ 점검 사진

◌ 카페 쏠(SOL)

설치 현황 (디스펜서 교체중)	업소 수도꼭지 수질검사
디스펜서 청결도 검사	기념품과 자체 제작 리플릿 배부
※ 현재 디스펜서 제작 중, 12월 말경에 교체 완료 예정

◌ 카페 빈트리

설치 현황		업소 수도꼭지 수질검사
디스펜서 청결도 검사		기념품과 자체 제작 리플릿 배부

□ 향후 계획

◌ 지속적인 월2회 이상 업체 방문, 디스펜서 운영실태 점검

◌ 홍보 리플릿 소요 상황에 따라 추가 배포

◌ 업소측과 긴밀하게 소통하여 기타 진행 상황 주기적 점검

◌ 관내 디스펜서 추가 설치 업체 모색

붙임 : 1.협약 관련 공문(2018년) 1부.

2.업소 수질검사 결과 1부씩.  끝.