	노원소방서
수신	***********************************
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 이설 협조 요청에 대한 회신(장위6구역 주택재개발정비사업조합)

1. 재난관리과-6742(2021.12.14.)호 「장위6구역 주택재개발정비사업구역 내 소화전 및 비소함 임시 폐전 및 이설신청요청의 건」 과 관련입니다.

2. 장위6구역 주택재개발정비사업과 관련하여 소화전 임시폐전 및 이설요청 문의와 관련하여 임시폐전 및 이와관련 소화전 이설 “조건부 허가 사항을 다음과 같이 알려드립니다.

가. 소화전 이설 대상 : ***

나. 이설 예정지 : 붙임1 참조

다. 조건부 허가 사항

1) 현재 위치의 소방용수시설을 우리서와 협의한 이설 예정지로 이설(변경사항 발생시 통보)

2) 이설 시 관련 설치 설명서를 참조하시고 소방관계법 및 수도법을 준수 설치

3) 이설 공사에 따른 모든 비용은 원인행위자가 부담

- 원인행위자 : ********************************, **************************

4 공사진행시 관련 기관(북부수도사업소등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 제10조 및 같은 법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사종료시 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 확인 받도록 함

5) 소방기본법 제28조에 의거 임시이설 협의된 소방용수시설만 폐전 가능하며, 그 밖에 소방용수시설의 손상 및 파괴 등에는 원인행위자가 모든 책임을 지도록 함

6) 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 북부수도사업소 등과 협의 처리

7) 예정 이설기한(`22.4.30.)이내에 이설 완료 후 ‘붙임4’ 제출

붙임  1. 소화전 위치도 및 현황 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.

3. 소방용수시설 점검 착안사항 1부.

4. 이설설치 완료 검수 요청서 1부.  끝.

	노원소방서장
담당자	김완겸		대응총괄팀장	서용석		재난관리과장	12/23 최흥식
협조자
시행	재난관리과-6961	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 3층 재난관리과	/
전화	02-6981-6843	/전송	971-5118	/		/	부분공개(5)