문서번호	교통정보과-17033
결재일자	2021. 12. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		버스정보팀장	교통정보과장
김영민		가순종	12/23 代오재왕
협조

「2021년 버스정보안내단말기(BIT) 유지관리 용역」

준공검사(수) 결과보고

2021.12.

「2021년 버스정보안내단말기 유지관리 용역」

준공검사(수) 결과보고

버스정보안내단말기(BIT) 유지관리 사업이 마무리 됨에따라 그간의 사업추진경과 및 결과를 최종 검수하고 그 결과를 보고함

1		사업 개요

❍ 사업기간 : 2021.1. 1.~ 12. 31.(12개월)

❍ 계약금액 : 1,193,500,000원(부가가치세 포함)

❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

❍ 용역업체 : ******

❍ 사업범위 : 버스정보안내단말기(BIT) 유지관리, BIT S/W 운영관리, 전개소 점검 및 접지저항 측정 등

2		사업 세부내용

❍ 버스정안내단말기 유지관리

- 서울시내 버스정류소 설치 버스정보안내단말기(BIT) 3,474대 유지보수

합계	LED
	독립형				알뜰형	실내형	미니형
	3단6열	4단6열	3단12열	4단12열
3,474	645	219	558	199	1,599	25	229

※ 장애신고 접수된 전체 대상물량에 대하여 접수 후(업무시간 기준) 4시간 이내에 장애처리

- 종합점검 및 세척, 절연·접지 저항 점검 및 조치, 고장시 현장출동 및 복구

- 통신문제로 BIT 부팅 장애시 재부팅 업무지원

❍ BIT S/W 운영관리(BIS 유지관리 사업자와 업무협조)

- BIT S/W 안정적 운영관리 및 기능개선

- BIT OS 및 응용소프트웨어(통신, OPEN API) 배포작업

- 운영단말 프로그램 BIT 장애 이력관리, 옵저버 모니터링, 프로그램 배포 등

❍ BIT 전개소 점검 및 접지저항 측정

- 전기안전공사 점검 전 선 조치로 전기안전사고 예방

※ 접지기준 미달 개소에 대하여 접비보강공사 별도 발주하여 조치 완료

3		추진경과

○ ’21. 1. 1.	: 사업착수

○ ’21. 1. 1.	~ 12. 31.	: BIT 유지관리(장애처리 등)

○ ’21. 2. 8.	~  2. 18.	: 해빙기 BIT 특별점검

○ ’21. 3. 2.	~  4. 30.	: 전개소 조사 및 접지저항 측정

○ ’21. 6. 1.	~  6. 8.	: 풍수해대비 BIT 특별점검

○ ’21. 1. 1.	~ 12. 31.	: S/W 배포(노원구 이관 BIT, 2019 강동권)

4		검사내용

❍ 검수기간 : ’21.12.20.(월)~12.21.(화), 2일간

❍ 검수방법 : 사업검수내역, 과업지시서, 정기점검 보고서에 따른 검수 등

❍ 검 수 자 : 사업 담당자(전기8급 김영민) 외 2명 입회

※ 버스정보팀장 가순종, 전산6급 정영희 주무관

❍ 검수결과 : 적정

5		향후계획

❍ 2022년 유지관리 사업자에게 업무인수인계 실시

붙임  1. 완료 보고 자료 1부.

2. 정기점검 보고서 12부.  끝.