염소용기 계근대장 (정수장 12.20)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	12/23 김경진

2021년 12월 20일 월요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0634	538	0624	537
2		0368	567	0311	700
3		0386	561	0629	539
4		0302	564	739	540
5		0380	559	736	537
6		0381	562	0362	562
7
8
9
계		6 병	3,351	6 병	3,415
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,830 kg		3,480 kg
	자체계근	8,960 kg		3,500 kg
용기무게		3,351 Kg		3,415 kg
납품수량		5,479 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		79 kg		65 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1.공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2.공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.