	서초소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	12월 보이는 소화기 유지관리 결과 보고

1. 예방과-22632(2021.12.2.)호 『2021년 12월 보이는 소화기 유지관리 계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 방배119안전센터 12월 보이는 소화기 유지관리 결과를 아래사항 및

붙임과 같이 보고합니다.

○ 불량 1개 발생

- 관리번호 : 80-251-2020-008-거

- 주소 : 서초구 방배천로2길 37

- 불량원인 : 거리형 외관함 바닥고정 탈착됨.

붙임  보이는 소화지 유지관리 계획 결과보고 1부.  끝.

	방배119안전센터장
담당자	서영범		119안전센터장	12/24 강경용
협조자
시행	방배119안전센터-5293	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터	/
전화		/전송	02-523-9119	/		/	부분공개(6)