		강동수도사업소
CU********4*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 결과 보고

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 옥내누수진단 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아      래 】

고객번호	023637692	민원접수번호	1012021059361
수용가명	*******	신청일	2021.12.24.
주소	서울특별시 송파구 마천로61바길 14-3 (마천동) (05759 송파구 마천동 301-11)
신청인	***	연락처	02--/*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
세대수		기물번호	*********67
현장방문일	2021.12.24. 10:00	현장출동자	***
누수여부	누수있음	수압/관종	kg/cm² /
입회자	***	수용가와의관계
처리결과	누수있음 건물내부 화장실 변기

끝.

주무관							박선영				현장민원과장					12/24 송정자
협조자
시행			현장민원과-16351										(						)		접수												(						)
우	06332					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 현장민원과																/
전화		02)3146-3001							/전송			02)3146-5079					/	psy4551@seoul.go.kr													/	부분공개(6)