화재발생대상 안전점검표[마포한화****]
문서번호	예방과-24314	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
			박광섭	이경재	12/24 조상현
수 신	내부결재
접수번호

□ 시설 개요

***	*********
*** *********	**	**	*****
***	**********	****	***********

□ 조사 내용

구분	점검내용	점검결과
1	❍ 소방시설의 유지·관리 등 (소방시설법 제9조제1항)	1) 소방시설 관리·유지 상태 ■ 양호 □ 불량 □ 해당없음
		2) 수신반 전원 상태 ■ 양호 □ 불량 □ 해당없음
		3) 감지기 노후 상태 ■ 양호 □ 불량 □ 해당없음
		4) 적응성 적합 상태 ■ 양호 □ 불량 □ 해당없음
		5) 흡연 및 조리 장소 ■ 적정 □ 부적정
		6) 발신기 상태 ■ 양호 □ 불량 □ 해당없음
2	❍ 자체점검실시 및 관리 등 적정 유·무	■ 양호 □ 불량
3	❍ 컨설팅 내용: 화재발생 원인 제거 등 화재예방 안전 지도
비고

2021.  12.  24 .

점검자 : 소방위 박광섭

소방교 이진영