문서번호	현장대응단-9243
결재일자	2021. 12. 27.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘1팀장	현장대응단장
서동선	박진균	12/27 이성희
협조

화재발생종합보고서

화재번호		2021 – 209
발생일시		*************************
발생장소		***************************
피해 내역	인명	없음
	재산	1,725천원(부동산 1,285천원, 동산 440천원)
화재원인		전기적 요인(미확인 단락) 추정
발화개요		건물 4층 옥상 수도배관에 설치된 동파방지용 열선에서 전기적 요인으로 착화 발화된 것으로 추정되며, 옥상 샌드위치패널 창고 및 물탱크로 연소된 화재임
※ 참고사항

강 서 소 방 서 장

붙   임  1. 화재현장 조사서 1부.

2. 화재현황 조사서 1부.

3. 화재유형별 조사서 1부.

4. 화재피해 조사서(재산) 1부.

5. 소방방화시설 활용 조사서 1부.

6. 질문기록서 1부.

7. 화재현장 출동보고서 1부.  끝.