문서번호	수처리연구과-9806
결재일자	2021. 12. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
김태균		조우현	12/27 代조우현
협조

입자해석시스템 구축·활용방안 검토결과

2021. 12.

서울물연구원

(수처리연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

입자해석시스템 구축·활용방안 검토결과

입자해석시스템을 임차 후 기존 CFD 시스템과의 호환성 및 정수처리시스템 개선에 활용 가능성을 검토한 결과를 보고드림

Ⅰ		추진배경

정수공정개선에 CFD 시스템을 활용하고 있으나 입자해석을 필요한

공정개선분야 해석은 불가능 한 실정임

침전지 내 탁질물질 즉 입자의 경로를 예측하여 침전효율 향상방안

여과지 여재별 역세척 공정해석을 통한 여과효율 향상방안

활성탄지 오존입자 분포 해석을 통한 오존 감소방안

현 CFD 해석시스템과 입자해석시스템의 호환 가능성 검토 필요

입자해석시스템과 CFD 시스템의 호환성 검토

- CFD에 의한 유동해석과 입자의 흐름 상호교환 (양방향 )

Ⅱ		추진내용

추진기간: 2021. 10. ~ 2021. 12.

추진내용

입자해석시스템 구축 및 CFD 시스템 호환성 검토 : 호환가능

- 다만, 그래픽 카드(GPU), 메모리를 입자해석시스템 성능에 맞게 개선필요

현 워크스테이션 장비에 설치	라이센스 구동	CFD와 입자해석시스템 호환

입자해석기술을 이용한 정수처리 공정개선 활용 가능

침전지내 입자분포 해석	활성탄지 오존농도 분포 해석	유동층 해석

Ⅲ		검토결과

입자해석시스템*******은 현 CFD 시스템********과 호환가능

정수시스템 개선에 활용이 가능하며, 다양한 해석분야에 입자해석기술 확보 필요

Ⅳ		향후계획

2022 침전지 개량방안 마련 연구과제 수행에 활용예정

정수장 순환정비 및 재건설시 기초자료 제공