“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	아리수 음수대 관리실태(4분기) 점검 결과 제출

1. 시설관리과-20747(2021. 12. 13.)호와 관련입니다.

2. 학교(초·중·고), 유치원, 공공기관 등에 설치된 아리수 음수대에 대해 관리실태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 점검 대상: 송파구 관내 학교 및 유치원

나. 점검 기간: 2021. 12. 14.~12. 24.

다. 점검 결과

- 코로나19로 인해 음수대 단수 조치: 14개 학교(가락초 외 13개교)

- 리모델링 공사로 인한 철거: 1개 학교(오금고 창고보관중)

붙임  2021년 4분기 음수대 유지관리 실태 점검결과 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	김희철		급수관리팀장	양재덕		급수운영과장	12/27 代임인택
협조자
시행	급수운영과-20887	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02)3146-5152	/전송	02)3146-5189	/	huichul@seoul.go.kr	/	부분공개(6)