“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	남산공원 내 상수도시설물 공사 업무협조

1. 항상 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2021년 12월 19일(일) ~ 12월 20일(월) 남산에 위치한 배수지의 급수구역인 ************ 일대 다수의 소불출수 민원이 발생하여 현재 우회관로로 추가 급수 공급을 하고 있습니다.

3. 하지만, 해당 상수도 관로 구간에 *공기밸브 부재로 배관 내부 정체된 공기 배출의 어려움이 있어 발생한 사항으로 민원해소를 위해 공기밸브(2개소) 긴급 설치가 필요한 실정입니다.

4. 겨울철 소불출수 현상은 시민 생활과 직결되는 부분으로 공사의 시급성을 감안하여 도로굴착 및 공기밸브 설치 공사가 가능하도록 업무 협조 부탁드립니다.

*공기밸브: 배관 내 공기/기체 배출 시설. 공기배출이 어려운 상황에서는 소불출수 등 급수공급에 부정적 영향

○ 공사종류: 상수도 시설물 공기밸브 2개소 설치

○ 공사위치: 남산도서관 주차장 출입 도로(붙임 ‘위치도’ 참고)

○ 공사개요: 회현동 및 예장동 일대 소불출수 민원해소를 위한 공기밸브 설치

○ 공사규모

연번	위치	도종	굴착규모	굴착사유	비고
1	용산구 후암동 30-66	아스팔트	폭 2m * 연장 2m	확인굴착
2			폭 2m * 연장 3m	공기밸브 설치
3	용산구 후암동 30-80	아스팔트	폭 2m * 연장 2m	확인굴착
4			폭 2m * 연장 3m	공기밸브 설치

○ 공사일정: 2022년 1월 중 (상세일정 추후 협의)

○ 협조사항: 도로굴착 및 상수도 시설물 설치 공사 협조

붙임  위치도 1부.  끝.

	중부수도사업소장
수신자	중부공원녹지사업소장(공원운영과장),용산구청장(도로과장)
주무관	정기성		급수관리팀장	이훈재		급수운영과장	12/27 채재일
협조자	주무관	성영한
시행	급수운영과-24376	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 (장충동2가)	/
전화	02-3146-2187	/전송	02-3146-2189	/	jeongkisung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)