고압가스 수불부 취수장(12/24~26)

결재	주무관	정수과장
	이용철	12/28 김경진

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						39,463
12.01		393	591		984	38,479
12.02		529	771		1,300	37,179
12.03		777	899		1,676	35,503
12.04		342	510		852	34,651
12.05		358	485		843	33,808
12.06	5,400	344	506		850	38,358
12.07	5,400	327	385		712	43,046
12.08		332	336		668	42,378
12.09		346	380		726	41,652
12.10	5,400	354	368		722	46,330
12.11		414	414		828	45,502
12.12		444	434		878	44,624
12.13		436	458		894	43,730
12.14	5,400	408	433		841	48,289
12.15		403	423		826	47,463
12.16	5,400	410	439		849	52,014
12.17		432	495		927	51,087
12.18		419	471		890	50,197
12.19		418	445		863	49,334
12.20		428	510		938	48,396
12.21		439	472		911	47,485
12.22		406	417		823	46,662
12.23		412	431		843	45,819
12.24		399	437		836	44,983
12.25		426	454		880	44,103
12.26		425	486		911	43,192
12.27					0	43,192
12.28					0	43,192
12.29					0	43,192
12.30					0	43,192
12.31					0	43,192
합계	27,000	10,821	12,450		23,271