	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	1월 중 소방용수시설 및 취약지역 지리조사 계획 보고(을지로)

1. 관련근거

가. 재난관리과-2411(2020.5.7.)호 『2020년 소방용수시설 운영 기본 알림』

2. 을지로119안전센터 2022년 1월 중 소방용수시설 조사 및 취약지역(대상) 지리조사 계획을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2022. 1. 1. ~  1.31. (상세일정 첨부)

나. 대     상  : 총 545개소

-지상식 199개, 지하식 328개(다용도소화전 2개 포함), 저수조 18

※ 지하식 1566, 3336 → 신당, 현장대응단으로 이설

다. 조 사 자 : 전직원

라. 확인감독 : 센터장 및 각 팀장

마. 조사방법 : 근무시간 내 소방차량 또는 도보 이용

바. 주요점검 내용 및 조사결과 조치사항

1) 소방용수시설 조사

가) 소화전 및 비상소화장치 불법 부착광고물 제거 등

나) 소방용수시설 주변 장애물 현지제거(주․정차단속 등)

다) 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인

라) 매몰, 위치불명 소방용수시설 발생시는 즉시 본서 보고

마) 경미한 고장은 즉시 시정, 현장 보수 불가일 경우 본서 보고

2) 소방활동상 취약지리조사

가) 화재경계지구 및 취약시장 등 지역

나) 지하철공사 등 각종 시설공사가 진행되는 지역

다) 관할구역내의 소방활동에 사용되는 전용도로

라) 대형화재취약대상 인근 주차장, 화단 등 진화활동에 장애 축조물 지역

마)  간선 및 지선도로의 폭, 거리, 교통의 상황 등 소방활동상 필요한 지리

바) 관내 각종 도로공사등으로 인한 소방차량 통행의 지장 유무 확인 등

3. 행정사항

1) 조사일정은 중요사항 발생시 출동에 지장이 없도록 탄력적 운영

2) 현장보수 불가능 사항 발견즉시 보수의뢰

3) 공사현장 주변 관리철저

4) 소방용수시설주변 주차구획여부 확인

5) 대형화재취약대상 신속대응을 위한 지리숙달훈련 병행 등

6) 유사시 주민들이 사용 가능하도록 비상소화장치 및 소화전사용법 교육

7) 소방용수조사 결과는 담당자가 소방정보시스템에 입력관리

붙임  1. 소방용수시설 담당자 현황 및 조사일정 1부.

2.  대형화재 취약대상 지리숙달 훈련 대상 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
담당자	윤수영		3팀장	문병수		119안전센터장	12/28 박종억
협조자
시행	을지로119안전센터-4938	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43	/
전화		/전송	2235-0698	/		/	부분공개(6)