	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 1월 중 가스시설 및 굴착공사장 순찰 계획

1. 관련근거

가.예방과-2623(2019.2.12.)호 “2019년 가스안전관리 종합계획 알림”

나.예방과-7609(2019.4.22.)호 “2019년 가스시설 및 굴착공사장 업무 간소화 및 개선알림”

2. 우리119안전센터 2022년 1월 중 관내 가스시설 및 굴착공사장 순찰을 아래와 같이

실시하고자 합니다.

가. 가스시설

○ 대 상: 3개소

○ 기 간: 2022. 1. 1. ~ 1. 31.

○ 방 법: *******

○ 내 용

- 이·충전시 안전장비 확보 여부

- 이·충전시 안전관리자, 운전원 입회 여부

- 이·충전시 충전량 및 기타 안전관리사항 준수 여부 등

나. 굴착공사장 소방순찰

○ 대 상: 2개소 ※ 서울특별시 도로굴착복구시스템(https://hidigp.seoul.go.kr) 조회

○ 기 간: 2022. 1. 1. ~ 1. 31.

○ 방 법: ******

○ 내 용

- 굴착공사장내 위해 요소 사전 제거

- 굴착공사장 관계자(안전관리자) 안전교육

- 도시가스사와 굴착관련 사전협의 실시 여부 등

○ 위반시 조치사항: 유관기관 내용 통보 및 예방과(위험물안전팀) 보고

3. 행정사항 : 순찰 결과 익월 3일 한 내부결재 보고

붙임  1. 가스시설 현황 1부.

2. 1월 중 굴착공사장 순찰대상 1부.

3. 결과보고(서식) 1부.  끝.

담당자	서영범		119안전센터장	12/28 강경용
협조자
시행	방배119안전센터-5339	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터	/
전화		/전송	02-523-9119	/		/	부분공개(6)