	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2022. 1월 중 소방용수시설 정기조사 및 비상소화장치점검 계획 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-1184(2020.2.27.)호 「코로나19 심각단계에 따른 훈련 등 업무조정 알림」

나. 재난관리과-2411(2020.5.7.)호 「2020년 소방용수시설 운영 기본 계획 알림」

2. 위와 관련하여 신당119안전센터 2022년 1월 중 소방용수시설(취약지리) 정기조사 및 비상소화장치 점검 계획을 아래와 같이 추진하고자 합니다.

가. 소방용수시설 및 취약지리 조사 계획

1) 기  간 : 2022. 1. 1. ~ 1. 31.

2) 대  상 : 538개소

- 소화전 475, 저수조 5, 급수탑 0

- 비상소화장치 58

3) 조사자 : 전 직원(구급대원 제외)

4) 담당현황 및 조사일정 : 『붙임 참조』

나. 비상소화장치 점검 및 119행정정보시스템 소방용수 정비 계획

1) 기  간 : 2022. 1. 1. ~ 1. 31.

2) 대  상 : 비상소화장치 58개소

3) 조사자 : 소방이륜담당자, 펌프탑승대원, 진압팀장(안전센터장)

4) 조사방법

- 소방이륜담당자 비상소화장치 점검 월 1회 이상 실시

- 119행정정보시스템 소방용수 정보 입력

※ 담당자 연·병가 시 당월 점검일자 변경하여 탄력적 조사 가능

※ 소방용수시설 담당자 순환지정변경은 해빙기 일제조사 전 변경

붙임  1. 소방용수시설 정기조사 일정 1부.

2. 비상소화장치 점검계획 1부.  끝.

담당자	이정식		3팀장	오상기		119안전센터장	12/28 손동주
협조자
시행	신당119안전센터-4929	(		)	접수		(		)
우	04597	서울특별시 중구 다산로8길 2	/
전화		/전송	02-2254-0119	/		/	대시민공개