	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2021.12월 공기충전시설 부대설비 자체점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-9421(2019.8.2.)호 “공기충전시설 자율검사 방문결과보고”

나. 고압가스 안전관리법 제22조의2(상세기준)

다. KGS FP211 2021(고압가스 용기 및 차량에 고정된 탱크 충전의 시설·기술·검사·안전성평가 기준) 2.8.1.1 압력계 설치, 3.3.8 부대설비 점검

2. 위와 관련하여 공기충전시설 부대설비에 대한 자체점검(압력계 기능검사, 안전밸브 작동시험) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검사일자: 2021.12.28.(화)

나. 대    상: 여의도119안전센터 공기충전기 1대

다. 검사방법: 압력계 기능검사(매월), 안전밸브 작동시험(매년)

라. 검 사 자: 각 팀 공기충전시설 안전관리책임자

마. 점검결과: 이상없음(붙임 참고)

바. 차기 검사일: 2022.1.20.(압력계 기능검사), 2022.1.27.(안전밸브 작동시험)

붙임  2021.10월 공기충전시설 자체점검 결과 1부.  끝.

담당자	박정준		3팀장	최수재		119안전센터장	12/28 최규전
협조자
시행	여의도119안전센터-5199	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/
전화	02-6981-7013	/전송	02-785-1191	/		/	부분공개(7)