2021년 하반기 저수조 위생관리 실태 점검결과 복명서

주무관	시설운영팀장	시설관리과장		결재
전지환	代한규수	12/28 유명은
협 조	주무관		김우석
	주무관		정세훈

문서번호 :	시설관리과-24602

명에 의하여 2021년 하반기 저** 위생관리 실태 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 12. 28.

보고자: 공업9 전 지 환

□ 점검 개요

❍ 점검기간: 2021. 11. 29. ~ 11. 30.

❍ 점검대상: ********************** 외 9곳

❍ 점 검 자: 공업9 전지환

□ 주요 점검내용

❍ 저수조 청소상태: 저수조 침전물 존재 여부, 수질검사 등

❍ 저수조 관리상태: 맨홀 잠금장치, 통기・월류관 방충망 설치 등

❍ 위생점검표 실시여부: 매월 1회 실시여부, 기록 및 보관 여부 등

❍ 수도시설관리자 교육: 건축물 소유자(관리자) 이수 여부

□ 점검 결과 및 조치사항

********************************

***************************

************************

붙임  저수조 청소 등 위생조치 실태점검 결과 1부.  끝.