	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(579호)

1. 2021년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제8장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』 와 관련입니다.

2. 용두119안전센터에서 관리·운용 중인 소방용수시설 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

연번	위 치	용수번호 (사용가부)	고 장 내 역	확인일자	확인자	비고
1	왕산로33길 23 (제기동 646)	579호 (사용불가)	지하식 소화전 관구 파손	2021.12.28	위.추영철 위.이병종 위.이범식 사.심재경

붙 임  고장 소방용수시설 위치도 및 사진 1부.  끝.

	용두119안전센터장
서무담당	박희진		진압1팀장	송은호		119안전센터장	12/29 남정오
협조자
시행	용두119안전센터-4973	(		)	접수		(		)
우	02584	서울특별시 동대문구 왕산로 76 (용두동 112-4번지) 용두119안전센터	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)