	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 1월 중 이륜 및 문화재 순찰 비상소화장치 점검 계획 제출

1. 관련문서

가. 2020년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『제 3항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

가. 재난관리과-3807(2018.6.11.)호『비상소화장치 점검 횟수 등 변경알림』

나. 재난관리과-1936(2021.3.10.)호『2021 강북소방서 문화재 화재안전대책 알림』

2.  우이119안전센터 2022년 1월 중 이륜 및 문화재 순찰, 비상소화장치함 점검

및 일정을 붙임과 같이 수립 시행하고자 합니다.

가. 순찰횟수(순찰시 비상소화장치함 점검 및 문화재 순찰 병행 실시함)

○ 평상시: 월1회 이상

○ 화재특별경계기간: 1일 1회 이상

○ 문화재: 봉황각 월1회 이상

나. 주요임무

○ 문화재 화재시 자위소방대와 협력

○ 화재취약대상 및 취약지역 방화순찰

○ 소방용수시설(비소포함) 및 지리조사

○ 통행에 지장을 주는 장애물 단속 및 제거 등

다. 비상소화장치함 점검

○ 점검대상: 22개소

○ 점검횟수: 담당자 → 월 1회 이상, 센터장 → 선별 월1회 이상

붙임  2022년 1월 중 비상소화장치함점검 및 문화재 순찰일정 1부. 끝.

★담당자	김경원		3팀장	최준열		119안전센터장	12/29 김석중
협조자
시행	우이119안전센터-6559	(		)	접수		(		)
우	01036	서울특별시 강북구 삼각산로 111 강북소방서 우이119안전센터(수유동)	/
전화		/전송	02-998-9116	/		/	대시민공개