문서번호	시설보수과-10719
결재일자	2021. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
정종영		代최성일	12/29 최규동
협조

유인송풍기 및 부속설비 납품검사 결과보고

2021. 12.

중랑물재생센터

(시설보수과)

유인송풍기 및 부속설비 납품검사 결과보고

제2건조시설 유인송풍기 및 부속설비 설치 및 시운전이 완료되어, 이에 대한 납품검사 결과보고 임.

□ 사업개요

○ 건    명 : 유인송풍기 및 부속설비 제조구매 설치

○ 설치내역 : 유인송풍기(417㎥/min×500mmAq) 및 부대설비 1식

○ 납품기간 : *************************

○ 납 품 일 : ***********

○ 계약금액 : ************

○ 계 약 자 : *********************

□ 납품결과

○ 검사결과

품 명	규 격	수량	검수장소	검수결과
*** **************	****************	**	******	***

○ 검사내용

구 분	점검내용	점검결과	비 고
납품 검사	****	**	검사서 첨부
	자재검사	**	검사성적서 첨부
시운전 검사	****	**	운영자 합동점검
	****	**
	****	**
	****	**

○ 납품사진

설 치 전	설 치 후 (송풍기, 제어반)
교 체 전	교 체 후 (덕트)

□ 조치계획

○ 상기와 같이 제2건조시설 유인송풍기 및 부속설비 제조구매건에 대한 설치·시운전검사 결과 이상없이 운전되고 있어 납품완료 처리하고자 함.

붙 임 : 검사성적서 1부.  끝.