문서번호	시설보수과-10720
결재일자	2021. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김태윤		代신인철	12/29 최규동
협조

응축폐수 예비라인 설치공사 준공검사 결과보고

2021. 12.

중랑물재생센터

(시설보수과)

응축폐수 예비라인 설치공사 준공검사 결과보고

우리센터에서 추진한 「응축폐수 예비라인 설치공사」의 준공검사원이 제출되어 이에 대한 준공검사를 실시하고 결과를 보고함.

************************************************

□ 공사현황

○ 건    명 : **************

○ 사업위치 : 중랑물재생센터 제2건조시설 공동구

○ 사업내역 : **************

○ 공사기간 : 2021. 12. 20. ~ 2022. 1. 13.

○ 계약금액 : ************

○ 계 약 자 : ************

□ 검사내용

○ 준공검사일 : 2021. 12. 29.

○ 준공검사자 :*************************

○ 주요 검사내용

- 준공내역서 및 제반 서류 검토

- 용접, 플랜지 등 접합 적정 여부

- 준공내역서 상 시공 물량 확인 등

○ 준공(정산) 현황

****	****	****	****	****
**********	**********	*	*

○ 준공검사사진

□ 검사결과 및 조치계획

○ 검사결과 상기와 같이 설계에 따라 시공되어 적합하므로 준공처리하고자 하며, 준공금이 지출될 수 있도록 관리과로 통보하고자 함

붙임  1. 준공확인 요청서 1부.

2. 준공내역서 1부.  끝.