문서번호	정수과-6216
결재일자	2021. 12. 29.
공개여부	부분공개(6)

주무관		정수과장							결재
유병생		12/29 代박형수
협 조

교육일지(염소투입설비 제조구매설치 교육)

교육 일시	2021. 12. 28.(화) ~ 12. 29(수)
교육구분	염소투입설비 제조구매설치 교육
교육 대상	염소설비 취급관련(중앙제어실, 가스안전관리자)
교육실시자	수정공(서면교육)
교육 장소	코로나-19관련 서면교육 실시
교육내용	염소투입기 가스유량계 작동 메뉴얼 □ 차압식 가스유량전송기 설정방법 - 측정범위(하한/상한 범위값) 설정 중화설비 이중화 제어반 사용설명서 □ 현장제어반에서 중화팬(송풍기) 고장시 예비팬으로 전환 - 예비호기 전환시 수동댐퍼 및 중화펌프를 조작방법 숙지 국소배기장치 현장제어반 사용설명서 □ 현장제어반에서 국소배기장치 조작방법 - 가동전 메인밸브 open 및 가동후 메인밸브 close 확인

붙임 : 1. 교육자료  1부.

2. 참석자 명단  1부.    끝.