	중랑소방서
수신	중화119안전센터장
(경유)
제목	2021년 소방용수시설 불량맨홀 정비에 따른 현장확인 검수 계획(알림)

1. 중랑구청 도로과-23077(2021.12.29.)호 “2021년 도로유지보수 맨홀인상 정비비 부     과예정 알림”과 관련입니다.

2. 관내 소방용수시설 불량맨홀 정비완료에 따른 검수를 요청하오니, 해당부서는 검수

완료 후 결과를 21.12.31.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검수기간 : 2021. 12. 29.(수) ~ 12. 31.(금)

나. 대    상 : 지상식 소화전 4435호 1개소

다. 관    할 : 중화119안전센터

라. 내    용 : 지상식 소화전 제수변 맨홀 정비

마. 검수방법

- 소방용수시설 맨홀 정비 유무 확인(맨홀 인상, 단차조정, 도로포장 상태 등)

붙임  1. 관련 공문 1부.

2. 2021년 소방용수시설 불량맨홀 정비 현황 및 검수결과(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	이택봉		대응총괄팀장	김태원		재난관리과장	12/29 류중무
협조자
시행	재난관리과-7122	(		)	접수		(		)
우	02248	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 재난관리과(3층)	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	scvwy8912@seoul.go.kr	/	부분공개(5)