“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제목	2021년 10월,11월 전력사용량 및 생산현황 제출

1. 기전설비과-7914(2018.10.11.)호와 관련입니다.

2. 우리 센터 신재생에너지 생산량, 전력사용량 및 생산량 현황을 붙임과 같이 제출합니다.

○ 전력사용량 및 생산량 현황(10월)

구 분	정 수 장				비 고
	동 력 비 (원)	전력사용량 (kWh)	생 산 량 (㎥)	톤당전력 사 용 량 (kWh/㎥)
'20. 10	503,199,190	5,364,912	21,249,383	0.252	- 동력비 0.89% 감소 - 전력사용량 0.51% 감소 - 전년대비 생산량이 3.23% 감소
'21. 10	498,780,900	5,337,598	20,584,862	0.259
증․감	-4,418,290	-27,314	-664,521	0.007
	-0.89%	-0.51%	-3.23%	2.70%

○ 전력사용량 및 생산량 현황(11월)

구 분	정 수 장				비 고
	동 력 비 (원)	전력사용량 (kWh)	생 산 량 (㎥)	톤당전력 사 용 량 (kWh/㎥)
'20. 11	632,584,360	5,216,519	20,406,930	0.256	- 동력비 1.79% 감소 - 전력사용량 3.33% 감소 - 전년대비 생산량이 3.88% 감소
'21. 11	621,434,370	5,048,455	19,644,171	0.257
증․감	-11,149,990	-168,064	-762,759	0.001
	-1.79%	-3.33%	-3.88%	0.39%

붙임 1. 전력사용량 및 생산량 현황(강북 10월,11월) 1부.

2. 시간대별 전력사용량(강북 10월,11월) 1부.

3. 신재생에너지 생산량(강북 10월,11월) 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	김혜점		주무관	마동훈		정수시설과장	12/30 오삼록
협조자
시행	정수시설과-3546	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171 강북아리수정수센터 정수시설과	/
전화	02-3146-5872	/전송		/	khj486@seoul.go.kr	/	부분공개(5)