문서번호	현장대응단-9314
결재일자	2021. 12. 30.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘1팀장	현장대응단장
서동선	박진균	12/30 이성희
협조

화재발생종합보고서

화재번호		2021 – 201
발생일시		*************************
발생장소		**************************************
피해 내역	인명	없음
	재산	5,823천원(부동산 2,927천원, 동산 2,896천원)
화재원인		전기적 요인(절연열화에 의한 단락) 추정
발화개요		주상복합건축물 1층 상가 104호 영업장 내부 전열기 연결 3구 멀티 콘센트에서 전기적요인으로 착화 발화된 것으로 추정되며, 영업장 일부 소실되고 내부 지갑 등 잡화 일부 소실된 화재임
※ 참고사항

강 서 소 방 서 장

붙   임  1. 화재현장 조사서 1부.

2. 화재현황 조사서 1부.

3. 화재유형별 조사서 1부.

4. 화재피해 조사서(재산) 1부.

5. 소방방화시설 활용 조사서 1부.

6. 질문기록서 1부.

7. 화재현장 출동보고서 1부.

8. 2021-255 화재 증거물 분석․감정서 1부. 끝.