	구로소방서
수신	금천구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(제1회 설변) 신청에 따른 소방 협의 통보 (독산동 1008)

1. 금천구 건축과-32680(2021.12.29.)호와 관련입니다.

2. 건축허가(제1회 허가사항 변경) 신청에 따른 관련서류 검토 결과 소방관계법규에 적합하다고 판단되어 『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』 제7조 제4항 규정에 의거 다음과 같이 동의 통보합니다.

가. 대지위치 : 금천구 독산동 1008

나. 건 축 주 : *******

다. 건축규모 : 지하2층/지상16층, 연면적 6,040.21㎡, 1개동

라. 공사종별 : 신축

마. 용    도 : 복합건축물 (업무시설(오피스텔), 제2종근린생활시설)

바. 소방시설 : 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 가스누설경보기, 피난기구(완강기), 유도등, 비상조명등, 제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 상수도소화용수설비

3. 협조사항

가. 소방차 진입도로 및 소방활동 공간 확보

나. 건축공사 전 임시소방시설 설치

다. 소방시설 공사 착공신고 대상임

라. 사용승인 시 처리 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 용접 등 공사장 화재안전수칙 1부.

3. 안내문 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	장동열		예방팀장	이해영		예방과장	전결 12/30 代이해영
협조자
시행	예방과-29248	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 2층 예방과 (고척동)	/
전화	02-6981-6272	/전송	02-2619-3102	/	*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)