문서번호	시설관리과-25439
결재일자	2021. 12. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
김태식		김선호	12/30 고신석
협조

신대방동 도시형생활주택 신축사업 중

소화전이설 공사 협조요청에 대한 검토보고

2021. 12.

남부수도사업소

(시설관리과)

신대방동 도시형생활주택 신축사업 중

소화전이설 공사 협조요청에 대한 검토보고

*******로부터 동작구 신대방동 도시형생활주택 신축사업 중 소화전 이설에 따른 협조요청에 대한 검토 보고임.

요청내용

관련근거  : **********************

현 위 치  : 동작구 ************번지 앞 도로변

이설위 치  : 동작구 ***********번지 후면도로

공사개요  : 지하식소화전 D=100mm*1개소

요청내용  : 신대방동 도시형생활주택 신축사업 공사중 소화전이설(지하식) 관련 협조요청.

검토내용

**********에서 시행하는 신대방동 도시형생활주택 신축사업 공사중 지하식소화전이설에 대한 협조요청한 사항임.

조치의견

**********에 지하식소화전 이설에 따른 착공계 제출 및 원인자부담금 납부 후 공사가 가능함을 통보하고자 함.

첨  부 : 관련 공문 1부.  끝.