문서번호	정수시설과-7250
결재일자	2021. 12. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김영후		유통희	12/30 김훤기
협 조
	주무관			장현순

폐입상활성탄 반출 결과보고

2021. 12.  .

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

폐입상활성탄 반출 결과보고

깨끗한 아리수 생산을 위해 추진중인“폐입상활성탄 준설 및 투입공사”에서   발생된 폐입상활성탄 매각 및 반출 현황 보고 임

매 각 개 요

▢ 계약건명 : 폐입상활성탄 매각

▢ 매각물품 : 폐입상활성탄 2,688㎥

- 1차분 : 1,344㎥(#1~4지),  - 2차분 : 1,344㎥(#5~8지)

▢ 매각금액 : 15,859,200원 (5,900원/㎥)

▢ 메각기간 : 2021.07.26. ~ 2022.4.30

▢ 계 약 자 : 에쓰씨티(주), 삼천리활성탄소(주)

㈜카본택, 자연과학산업(주), ㈜한독카본

폐활성탄 반출

▢ 현황사진

적 치 현 황	적 치 현 황
적 재 현 황	계근현황

▢ 총 매각량 : 2,688㎥(#1~8지)

▢ #1~4지 반출량 : 1,344㎥

○ 반출기간 : 2021.12.06. ~ 12.30 (기간 중 9일)

○ 세부현황

연번	반출일	차량대수	반출량(kg)	반출량(㎥)	비 고
합계		50	1,109,240	1,344
1	2021.12.06	5	125,880	153
2	2021.12.07	7	164,140	199
3	2021.12.08	5	104,990	127
4	2021.12.09	4	99,430	120
5	2021.12.10	2	46,360	56
6	2021.12.27	5	128,750	156
7	2021.12.28	8	182,030	221
8	2021.12.29	8	158,390	192
9	2021.12.30	6	99,270	120

※ 825.3kg/㎥

향 후 계 획

▢ 2022. 1   : 물품인수기한 연기

- 활성탄(신탄) 납품일정 지연으로 인수기한 연기 예정 임

▢ 2022. 12  : #5~8지 폐입상활성탄 반출

▢ 2022. 12. : 매각대금 납부

첨 부  폐입상활성탄 반출대장(Allbaro 시스템) 1부. 끝.