문서번호	시설관리과-25470
결재일자	2021. 12. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
이지환		김선호	12/30 고신석
협조

현장실정보고서 접수에 따른 검토 보고

(노량진동 246-** 번지)

2021. 12.

현장실정보고서 접수에 따른 검토 보고

****************

동 담당업무중 아래와 같이 현장실정보고가 접수되어 검토 후 보고드림

관련근거: ㈜대한콘설턴트 대콘 2021-62(’21. 12. 27.)호

□ 현   황

○ 위    치: *****************

○ 공사개요: D=15㎜ 앵글밸브 교체

○ 진행사항

- ’21. 12. 21. 앵글밸브 고장민원 접수(접수번호: *************)

- ’21. 12. 21. 앵글밸브 교체 작업지시(개량-91)

- ’21. 12. 28. 현장실정보고 접수

□ 보고내용

○ 당초 접수된 앵글밸브 고장민원에 대하여 D=15㎜ 앵글밸브를 교체하여  민원을 해소하고자 하였으나,

○ 현재 계량기에 설치된 앵글밸브가 사제부품으로 규격에 맞지 않아 교체 작업이 불가함

- 위치도 및 현장사진

*****************

□ 조치의견

○ 수도계량기 보호통을 재설치하여 앵글밸브 고장 민원을 해소하고자 함

- 상기 내용에 따라 연간단가업체에 작업지시

- D=15㎜ 수도계량기 보호통 철거 및 설치

붙임: 현장실정보고서 1부.  끝.