투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	(중랑센터) 비총인 A,B계열 약품탱크 액위상태 자료 표출 협조 요청

1. 우리센터 3차(총인) 처리시설 건설업무와 관련입니다.

2.「중랑물재생센터 3차(총인) 처리시설」 중 비총인 A, B계열 약품탱크 액위상태를 원격으로 알 수 없어 현재 운영상에 애로점이 있을뿐만 아니라,

3. 향후 총인시설 완공 후 원활한 시운전을 포함한 운용자의 정상적인 약품공급을 위해서는 원격으로 A, B계열 약품탱크 액위상태 자료에 대한 실시간 확인이 필요한바   해당 기능이 구현될 수 있도록 협조 요청 드립니다.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	안종필		운영과장	07/10 최영효
협조자	주무관	이도훈		주무관	김인성
시행	운영과-4123	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 송정동 73	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2678	/전송	02-2211-2599	/	ajp66@seoul.go.kr	/	대시민공개