문서번호	운영과-6644
결재일자	2020. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
안종필		최영효	10/12 정훈모
협 조	주무관			이도훈
	주무관			김인성
	주무관			이정연
	주무관			신정현
	주무관			조용철

3차(총인) 처리시설 관리대행 용역

운영관련 자문회의 개최 계획

2020. 10. 12

중랑물재생센터

(운 영 과)

3차(총인) 처리시설 관리대행 용역

운영관련 자문회의 개최 계획

우리센터 3차(총인) 처리시설은 수처리과정 중 하나의 단위공정이나 분리 운영으로 인한 문제점을 사전점검 대비코자 전문가 자문회의를 개최코자 함

□ 일    시 : 2020. 10. 21.(수) 10:30~12:00

□ 장    소 : 중랑물재생센터 회의실(본관3층)

□ 참 석 자 : 5명

□***************************** □***************

□******************** □****************

□*************************

□ 3차(총인) 처리시설 개요

구분	시설용량	유입수질(mg/L)					보증수질(mg/L)			총인슬러지 농축시설		비고
		BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	SS	T-P	공법	보증농도
C,D,E 계열	412,000㎥/일	10	40	10	20	2.0 (2.3)	3.2	3.3	0.13	부상농축	3.0%

주) ()내는 고농도 수질기준이며, 고농도조건에서도 처리가능해야함

□ 회의안건

□ 3차(총인) 처리시설 종합시운전 실시 후 안정적인 방류수질 관리

□ 총인시설은 수처리과정중 하나의 단위공정으로 별도 분리 운영시 고려사항

□ 행정사항

□ 자문위원 수당지급 : 90만원(6명×15만원) 지급

- 사업비용, 영업비용, 처리장비, 일반운영비, 사무관리비

붙임 1. 참석자명부 및 자문의견서 1부. 끝