코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울주택도시공사 사장 (건축사업부)
(경유)
제목	마곡광장 하자 보수 공사 관련 보완 요청 (3차)

1. 마곡중앙광장 하자처리 계획 {건축사업부-6246호(2019.12.27.) 및 건축사업부-4011호(2020.7.31.)}과 관련입니다.

2. 기 제출한 하자처리 계획의 처리 일정 지연과 관련하여 보완 요청하니 다음 내용을 포함한 하자처리 조치 계획을 제출하여 주시기 바랍니다.

- 지연 사유, 하자의 구체적인 내용 및 원인, 공사 착수 및 완료일, 예산 등

3. 기타 시설물 하자내용(누수 부분 다수, 보도블럭 고르지 않음 등)은 붙임 문서의 내용을 참고하여 조속히 처리하고 조치 결과 및 미조치 시 조치 계획을 붙임 해당 문서에 추가 기재하여  2020.12.18까지 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 마곡광장 현장점검 사항(10월 7일) 1부.

2. 마곡광장 현장점검 사항(12월 8일) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김정애		정책지원팀장	代김대하		서남권사업과장	12/09 서병철
협조자
시행	서남권사업과-10377	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 6층 (서소문동)	/
전화	02-2133-1526	/전송	02-2133-1015	/		/	부분공개(6)