코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	양천구청장(도로과장)
(경유)
제목	목동로 가로등 개량공사 설계도서 검토결과 통보

1. 양천구청 도로과-2380호(2021.2.22.) 및 계약심사과-3103호(2021.2.23.)와 관련입니다.

2. 목동로 가로등 개량공사 내역서에 대한 검토의견서를 붙임과 같이 알려드리니 공사추진에 만전을 기하기 바랍니다.

		주 요 내 용
○ 관련규정 준수 - 도로조명기준(KS A 3701), 인공조명에 의한 빛공해방지법 등 기준 준수 - 도로조명시설 설치 및 관리지침(2018)에 의한 설계 및 시공 - 관급자재 구매시 특정기술 선정심사위원회 운영요령 준수 - ‘서울특별시 시내버스정류소 등의 정비 및 관리 조례’ 준수 ○ 설계·시공·관리 - 도로조명시설 안전강화 → 도로 침수 시 감전위험 방지 - 단독 분전반 설치를 지양하고 융합·통합 분전반 사용 → 쾌적한 보행환경 조성 - 모든 조명시설은 규격품 사용 → 도시미관 저해하는 조명시설 설치 지양 - 스마트가로등 추진을 위한 → 가로등주 상시전원 공급 - 소비전력 절감 및 유지관리 효율화 → 스마트 조광(디밍)제어시스템 적용 - 조명시설 고장 등 장애요인에 대한 → 안전점검 강화

붙  임 1. 노후도로조명시설 개량사업 검토의견서 1부.

2. 내역서 1부.

3. 도로조명 설계 참고 자료(배광, 가로등주 높이 선정 참고자료) 1부

	서 울 특 별 시 장
주무관	박기춘		도로조명팀장	이관호		도로관리과장	전결 02/24 하현석
협조자
시행	도로관리과-3244	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 청계천로 8	/
전화	02-2133-8192	/전송	02-768-8906	/	miconpkc@seoul.go.kr	/	부분공개(5)