문서번호	배급수연구과-3646
결재일자	2021. 5. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	배급수연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
김효일	성제인	박현		05/11 이인근
협 조	계측관리과장		代임원성
	주무관		임원성

디지털계량기 프로토콜 개정안 보고

2021. 5

서울특별시 서울물연구원

[배급수연구과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

디지털계량기 프로토콜 개정안 보고

수도계량기 원격검침시스템 구축사업과 관련하여 2020년 종료된 연구과제의 연구결과 및 현장 운영결과를 반영한 디지털계량기 프로토콜 개정안을 보고드림

□ 프로토콜 개정 경위

○ 우리연구원 2020년 종료 연구과제 “원격검침 빅데이터를 이용한 배급수       관망관리 개선방안 연구”

- 운영 데이터 및 현장 조사 결과를 바탕으로 ************        *************에 대한 개정안 제시

○ 기존 프로토콜(1.1 버전) 물리계층의 호환성 강화 필요

- 계량기 및 단말기 간 신호 레벨 전환(High↔Low) 시점 및 유지시간을        명확하게 기술하여 호환성 문제 해소

※ *******************************************             ******************************

○ 기존 프로토콜의 전송 데이터에 대한 확장성 필요

- 새로운 정보(계량기 검정시기 등)의 추가 전송 필요 시 현행 프로토콜은        구조(format) 상 확장 곤란

□ 프로토콜 개정관련 실무협의 결과

○ 목적 : 연구원 프로토콜 개정안 협의

○ 일시 : 2021. 4. 26. 16:00

○ 장소 : 본부 3층 계측관리과 사무실

○ 참석자

- *******************************

- *************************

○ 내용 : 2020년 종료과제 연구결과 설명 및 프로토콜 개정안 협의

○ 결과

- *********************

- *******************

□ 프로토콜 개정안 내용

○ **************

구분	현행 기준	****
옥내 누수	7일 이상 지속적으로 유량이 감지	******** *********************************************************************
역류	역방향으로 1L 이상 흐름이 발생하거나 이 유량에 준하는 익차의 역방향 회전 발생 시	****************** ****
Q4(Q3) 초과	과부하 유량을 초과하는 유량 감지 시	*******************************
배터리 저전압	배터리 전압이 업체별로 정한 기준값(계량기의 정상적인 동작을 위한 최소 전압) 이하로 떨어지면 정보를 전송	**********************************************

- ************************************        ******************************

□수용가 급수특성(볼탑 밸브를 사용하는 저수조 등)에 따라 누수가          아님에도 지속적으로 급수될 수 있음

- ***************************************        ************************************        ******************

- *************************************        ****************************************       ************************************       ************************************         ************************************

- ***********************************       *************************************       ************************************       ***************************************

○ *******************************************

현행 기준
개정 안

- ***************************************        **************************************        *****************************

- *****************************************       *******************************************       ***

○ *********************************************

현행 기준

○ 제어정보 필드(Control Information Field, CI Field)

- 제어정보 필드와 User Data의 구성

CI Field	User Data
	MDH	Ident. Nr.	Status	DIF	VIF	Data
1 Byte(78h)	1 Byte(0Fh)	4 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	4 Byte

개정 안

○ 제어정보 필드(Control Information Field, CI Field)

- 제어정보 필드와 User Data의 구성

CI Field	User Data
	MDH	Ident. Nr.	Status	DIF	VIF	Data	***
1 Byte (78h)	1 Byte (0Fh)	4 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	4 Byte	************

*************************

********************************************          **

******************************

- 현행 프로토콜 구조가 KS IEC 60870-5-1의 FT 1.2를 따르고 있으며,       ******************************************       ***************************************       ***

□ 행정사항

○ 본 프로토콜 개정 결과를 본부(계측관리과)에 보고하고 향후 디지털       계량기 및 원격검침단말기 구매에 반영 추진

붙  임  *************************************  끝.