문서번호	물재생시설과-6050
결재일자	2021. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
김병용		최년수	05/24 윤창진
협조	주무관		곽윤석
	주무관		김익동

2022년도 노후 기전설비 개보수 5개년사업 수립계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 5.

물재생시설과

‘22년도 노후 기전설비 개보수 5개년사업 수립계획

물재생센터의 안정적인 운영과 재원의 효율적 활용을 위한 기전설비 개보수 및 중기 시설정비 계획을 수립 하고자 함.

(계획연도 : 2022년 ~ 2026년(5년))

□ 추진배경

❍ 기전설비 성능유지를 위한 적기 정비(교체)계획 수립 필요.

- 강화된 수질기준 준수에 따른 설비 가동률 향상과 성능개선 필요

- 에너지 다량소비 시설로 온실가스 낮춤대응, 에너지 절감사업 등 추진

❍ 한정된 재원의 효율적 집행을 위한 센터별 사업 우선순위 검토.

□ 관련근거

❍ 지방재정법(지방재정을 계획성 있게 운용하기 위한 5개년 이상 계획수립)

❍ 공공하수도 유지관리 실무지침(환경부)

□ 현황 및 문제점

*****************

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

❍ 장비운영의 문제점

- 내용연수를 초과하여 운영하는 장비에 대한 안정성 및 신뢰도 저하

· 노후설비 운영의 갑작스런 가동중단에 따른 하처수리 차질 우려

· 하수처리과정에서 발생하는 가스 등으로 빠르게 장비의 부식진행

********************************************

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

❍ 물재생센터에서 노후 기전시설물 정비사업 예산부족

- 내구연한 도래 및 장비상태를 감안한 교체계획 대비 예산지원부족

*******************************

*******

*******************************************************************************************************************************************************************************************************

****************************************

□ 추진방향

❍ 공기업하수도사업특별회계의 세입상황 등을 고려 현실적인 계획수립

- 총액대비 2021년 예산의 5~10% 범위에서 증액을 가정한 사업계획수립

❍ 가용예산의 효율적 집행을 위해 사업 우선순위 검토

- 관련법규에 의한 진단·검사·용역 등 결과에 따른 시설정비

- 공동구내 설비중 안전사고 위험 설비(공동구 노후설비 개선 용역결과 반영)

*********************************************

- 예비기가 없어 고장시 전체 공정에 막대한 지장을 줄 수 있는 장비

❍ 한강수계기금(중랑,탄천) 활용방안 적극 검토

❍ 시설물 안정적 관리를 위한 하수도요금 인상 등 대책필요

□ 세부추진계획

❍ 센터별 노후 기·전설비 개보수 5개년 계획수립(순위 선정)

- 사업 우선순위 검토 대상

① 에너지진단, 공정안전관리(PMS) 등 관련법령에 의한 사업

․하수도법 제20조(기술진단)

․악취방지법 제16조의2(기술진단 등)

․에너지이용 합리화법 제32조(에너지진단 등)

․공정안전관리(PSM), 유해 위험기구 검사, 도시가스, 전기시설 등

② 공동구노후설비교체 등 개선용역 실시 후 시설개선계획에 의한 사업

③ 재난시설 등 센터의 기본 방제기능 확보사업(최근 재난기금 지원 곤란)

④ 2021년 예산조정과정에서 누락·조정된 사업

⑤ 내구연한 경과 설비중 현장조사 결과 교체 시급성이 우선 되는 설비

∘시설 운영기간, 노후도, 고장내용 및 고장빈도 등 내부검토자료 첨부

- 사업 우선 순위 선정방법 :『물재생 시설물 교체 개보수 우선순위 선정(안)』 참조

(물재생시설과-10763, 2014.8.25.)

- 제외대상 : 시설현대화 사업, 총인처리시설 사업 등 포함 시설

❍ 추진일정

- ‘21. 6.18.(금): 센터별 노후 기전설비 개보수 계획 제출

- ‘21. 7.23.(금): 사업대상 현장조사 및 조정(물재생기전팀, 센터합동)

- ‘21. 8.06.(월): 노후 기전설비 개보수 5개년 계획 수립

□ 행정사항

❍ 본 계획은 ‘22년도 기전설비 사업예산 편성 기초자료로 활용

❍ 기전설비 개보수 중기 계획 등 ‘21. 6.18일까지 제출(센터→서울시)

- 기전설비 개보수 중기 계획서 작성 → 붙임 1호 서식

- ‘21년도 추진사업 사업설명서 작성 → 붙임 2호 서식

붙임 : 1. 기전설비 개보수 중기 계획 작성양식 1부.

2. 사업설명서 작성양식 1부.

3. 「물재생 시설물 교체 개보수」우선순위 기준설정 보고 1부. 끝.