의원 요구 자료 제출

시 행	물재생계획과-12252	(		)
접 수		(		)
결재일자	2021. 9. 16.
공개여부	부분공개(5)
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,물순환정책과장

주무관	하수정비팀장	물재생계획과장	물순환안전국장		결재
문예원	이웅희	이임섭	09/16 한유석
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 3541번, 문정복 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 지반침하 및 노후 하수관로 관련 요구자료 1부.  끝.

문정복 의원 (국토교통위원회, 더불어민주당)

요구번호 : 3541번

1. 관내에 설치되어 있는 전체 하수관로

- 전체 길이, 20년 이상된 하수관로 길이, 30년 이상된 하수관로 길이

2. 관내에서 지반침하 건수(2015~2020년)

3. 노후 하수관로 정비 현황(2015~2020년)

- 긴급 보수대상 하수로 길이를 연도별로 표시

4. 지반침하 발생원인

1. 관내에 설치되어 있는 전체 하수관로

- 총 연장 10,723.66㎞, 20년 이상 7,380.92㎞, 30년 이상 5,774.72㎞ (붙임참고)

구 분	총 연장(㎞)	20년 이상		30년 이상
		연장(㎞)	비율(%)	연장(㎞)	비율(%)
합 계	10,723.66	7,380.92	68.8	5,774.72	53.9

※ 2019.12월 환경부 통계 기준

2. 관내 지반침하 건수(2015~2020년)

연도	합 계	2015	2016	2017	2018	2019	2020
지반침하 건수(건)	158	33	57	23	17	13	15

3. 노후 하수관로 정비 현황(2015~2020년)

- 정비대상 : 노후 하수관로 조사결과 긴급정비 대상

구 분	계	‘17년	‘18년	‘19년	‘20년
정비대상(㎞)	290	85	90	71	44

※ 도로함몰 노후 하수관로 조사 및 설계용역(’15.7.~’19.9.)을 통해 정비대상 산출

4. 지반침하 발생원인

원인별	계	2015	2016	2017	2018	2019	2020
합계(건)	158	33	57	23	17	13	15
하수관 손상	72	16	27	8	11	4	6
상수관 손상	25	7	8	4	2	2	2
관로공사 등 기타	61	10	22	11	4	7	7

따로붙임 :   1. 자치구별 하수관로 연장 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (물재생계획과)	담당사무관	이웅희
	☎2133-3795	주무관	문예원
	작 성 일 : 2021.09.16.(목)