투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	맨홀신설 요청【센터내 하수관 보강공사】

1. 우리센터에서 추진중에 있는【센터내 하수관 보강공사】와 관련하여 현장시공 중       기존 하수관을 관통하는 PE관의 이설 및 교차지점의 맨홀 유실 등 시공상의       어려움이 발생되어 토목시설물 연간단가에 의한 맨홀신설을 사전 요청하오니

2. 지장물의 위치 및 사진 등 현장상태를 고려하여 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 지장물 현장사진 및 위치도 각 1부.  끝.

주무관	최기문		시설보수과장	10/19 조선행
협조자	주무관	김승조
시행	시설보수과-3629	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동) 본관 2층 시설보수과	/
전화	02 300 8590	/전송	02 300 8587	/	cgm84@seoul.go.kr	/	부분공개(7)