		강동소방서
수신	평생교육건강과장
(경유)
제목	학원 소방안전점검 결과 회신[**스코어영어학원]

1. 강동송파교육지원청 평생교육건강과-15912(2021.12.28.)호 『학원소방안전점검 협조요청

************과 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청하신 학원 소방안전점검 결과를 다음과 같이 회신하오니 업무에

참고하시기 바랍니다.

학원명	*********	소재지	********* ********** *****
설립자	㈜하이스코어영어학원	연락처	*************
건물구조	양식 RC조 3/1층 연면적 3,954.43㎡, 지상2층 사용면적 127.54㎡
확인결과	1. 구획된 실마다 감지기 설치 위치 적정함 2. 피난구 유도등 상시 점등상태 유지됨 3. ABC급 분말소화기 추가 배치토록 권고함 4. 층 내부 구조를 변경할 경우 소방서 확인 받도록 권고함

끝.

							강동소방서장
담당자							김호성			검사지도팀장					차원호					예방과장					12/31 고기정
협조자				담당자						정재영
시행			예방과-21419									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39 3층 예방과 (성내동541)															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02-6981-7689						/전송			02-6981-7677					/	diehard@seoul.go.kr												/	부분공개(6)