문서번호	시설과-9697
결재일자	2021. 12. 31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		전성완	12/31 代전성완
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2021.12,13~12,31)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`21.12.13~ 12.31.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등에 대한 에너지 사용실태를 점검하고  보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’21. 12.13 ~ 12.31.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍.

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

□ 점검결과

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
12.13	대공원	동물부사무실/종보전연구실/관리부복도 전등 수시 ON~OFF(10:00~16:00)
	순찰
12.14	대공원	운영과/전략기획실 난방 적정온도 준수 협조요청
	순찰
12.15	대공원	맹수사 개별난방 철거요청(10시30분)
	순찰
12.16	대공원	동물부사무실/종보전연구실/관리부복도 전등 수시 ON~OFF(10:00~16:00)
	순찰
12.21	대공원	전략기획실/조경과 에너지점검 (10:30~11:00분) 특이점없음
	순찰
12.22	대공원	총무과/종보전연구실 난방 적정온도 준수 협조요청
	순찰
12.23	대공원	관리부 당직실 주변 전등 수시ON~OFF(10:00~16:00)
	순찰
12.24	대공원	종관소/동관소/종보전연구실 사무실복도 전등 수시 ON~OFF(10:10~15:00)
	순찰
12.27	대공원	특이점없음
	순찰
12.28	대공원	관리부 당직실 주변 전등 수시ON~OFF(10:00~16:00)
	순찰
12.29	대공원	방역팀/오수처리장 난방 적정온도 준수 협조요청
	순찰
12.31	대공원	특이점없음
	순찰

□ 행정사항

○ 중식시간중 전등 소등 주기적 불시 점검 실시

○ 재차 지적시 해당결과 공개등 추진. 끝.