문서번호	시설관리과-21968
결재일자	2021. 12. 31.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
김성준		송종학	12/31 이규희
협조

천호가압 급수지역 집중누수탐지 결과보고(하반기)

2021. 12.

천호가압 급수지역 집중누수탐지 결과보고(하반기)

2021년 우리 사업소의 천호가압 급수지역 유수율 제고를 위하여 집중누수탐지를 시행하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		추진근거

○ 2020년 유수율 향상 추진실적 종합 평가결과【누수방지과-3236호(2021.3.23.)】

○ 2021년 유수율 향상 종합추진계획 알림【누수방지과-3403호(2021.3.29.)】

Ⅱ		점검현황

□ 천호가압 급수지역 경계밸브

연번	위치	설치연도	구경	밸브실 종류	비 고
1	*************	**********	*****	**	********
2	**************	**********	*****	**	********
3	**************	**********	*****	**	********
4	**************	**********	*****	**	********
5	*************	**********	*****	**	********
6	**************	**********	*****	**	********
7	*************	**********	*****	**	********
8	**************	**********	*****	**	********
9	*************	**********	*****	**	********
10	*************	**********	*****	**	********

□ 점검사항

○ 점검기간 : 2021. 12. 23. ~ 2021. 12. 24.(2일간)

○ 점 검 자 : 왕해용 외 2인

○ 점검내용 : 가압구역 경계밸브 누수 탐지 등

○ 점검사진

천호동가압구역 급수지역	누수탐지 사진

□ 점검결과 : 이상없음

Ⅲ		향후계획

○ 지속적인 가압 급수지역 경계밸브 점검 시행

○ 누수 등 이상 발생 시 신속히 정비 등 조치시행.  끝.