문서번호	공원운영과-20785
결재일자	2021. 12. 31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	총무팀장	공원운영과장	중부공원녹지사업소장
지민수	박종환	이인수	12/31 김인숙
협 조

2021년 사업장 위험성평가 실시 결과보고

2021. 12.

중부공원녹지사업소

(공원운영과)

2021년 사업장 위험성평가 실시 결과보고

우리 사업소 유해·위험 요인을 파악하고 이를 평가하여 개선하기

위해 위험성평가를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		추진근거

□ 2021년 사업장 위험성평가 실시계획(공원운영과-18932, ‘21. 11. 30.)

Ⅱ		추진개요

□ 대    상 : 남산 및 산하공원 전체  ※ 매년 정기 실시

□ 추진기간 : 2021. 11. ~ 12.

□ 추진방법 : 안전관리업체******** 컨설팅 의뢰

□ 추진내용(절차)

① 안전관리업체와 사업장 순회점검, 근로자 면담, 사고 발생현황 등 자료

분석 등을 통해 유해·위험요인 파악

② 유해·위험요인이 부상으로 이어질 가능성(빈도), 중대성(강도) 크기를

추정하여 위험성 평가(가능성×중대성)

③ 위험성 평가 결과에 따라 감소대책 수립 및 실행

□ 소요예산 : ********

○ 노동정책담당관, 노동존중문화정착, 노동자복지증진, 안전하고건강한

노동환경조성, 일반운영비, 사무관리비

Ⅲ		추진결과

□ 유해·위험요인(12건)별 위험성 평가결과

연번	유해위험요인 분류			관련근거	현재위험성			감소대책		개선후 위험성
					가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	No	세부 내용
	분류	원인	유해위험요인
1	기계(설비)적 요인	기계설비의 낙하·비래 전복·전도	이동식사다리 파손 및 균열	산업안전보건법 제38조	3	4	12	01	사다리 폐기	4
2	기계(설비)적 요인	기계설비의 낙하·비래 전복·전도	불안전한 선반 사용	산업안전보건법 제38조	3	3	9	02	선반정비	3
3	기계(설비)적 요인	추락위험 (개구부)	개구부 미방호조치	산업안전보건법 제38조	3	3	9	03	개구부 방호조치	3
4	기계(설비)적전기적 요인	넘어짐, 감전	이동통로 전선 방치	안전보건기준에 관한 규칙 제3조	3	3	9	04	전선정리	3
5	화학(물질)적 요인	액체	유해·위험물질 오남용 위험	산업안전보건법 제114조	3	3	9	05	MSDS 게시	3
6	화학(물질)적 요인	액체	유해·위험물질 소분용기 물질명 미기입	산업안전보건법 제114조	3	3	9	06	물질명 기입	3
7	화학(물질)적 요인	화재/폭발	가스용기 미사용 방치	산업안전보건법 제38조	3	3	9	07	방치자재 정리	3
8	작업특성 요인	중량물 취급	중량물취급주의 표지 미부착	안전보건규칙 제665조	3	3	9	08	표지 부착	3
9	작업환경 요인	조직 안전문화	안전보건표지 노후 및 미설치	산업안전보건법 제27조	3	4	12	09	표지교체 및 설치	4
10	작업환경 요인	조직 안전문화	지정위치에 소화기 미비치	소방시설법 제10조	3	3	9	10	지정위치 비치	3
11	작업환경 요인	조직 안전문화	소화기 압력 부족	소방시설법 제10조	3	3	9	11	소화기 폐기	3
12	작업환경 요인	조직 안전문화	소화기 주변 물건 적재	소방시설법 제10조	3	3	9	12	물건정리	3
위험성 평균(개선대상 위험성 → 개선이후 위험성)							9.5	→		3.2

붙임  위험성 감소대책 및 개선결과 1부.  끝.