	서대문소방서
수신자	연세오피스텔 대표님 귀하(03787 서울특별시 서대문구 연세로9길 37, 3층)
(경유)
제 목	과태료 처분에 따른 의견제출 검토결과 회신

1. 귀 사업장의 안전과 발전을 기원합니다.

2. 귀하께서 제출하신 「과태료처분에 대한 의견제출서」에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 의견제출자

- 신청인: ****************************

- 주  소: ***********************

나. 처분의 원인이 되는 사실

1) 내부구조 임의변경

2) 추락방지설비 미설치

3) 미방염 목재 설치

4) 세부안전점검표 미보관

다. 의견제출 내용

1) 내부구조 임의변경은 전 사업주가 설치한 것으로서 2015년 5월 신청인이 인수한 당시 부터는 변경사항 없음.

2) 추락방지설비 설치 미비는 관련법령을 인지하지 못해 발생하였으나, 인지 직후 출입검사일 당일 설치하여 완료하였음.

3) 미방염 목재 설치는 전 사업주가 설치한 것으로서 2015년 5월 본 신청인이 인수한 당시 부터는 변경사항 없음.

4) 세부안전점검표는 비치하고 있었으나, 출입검사시 제출하지 못함.

라. 검토 결과: 과태료 처분에 따른 의견 제출사항 및 「소방특별조사 처분사전통지 통보 관련 의견제출 심의 결과」에 따라 각 항목 전액 감경 결정 (4건).  끝.

	서대문소방서장
★담당자	이재형		위험물안전팀장	류혜정		예방과장	12/31 강길구
협조자
시행	예방과-15648	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/main/main.do
전화	02-6981-5491	/전송	02-6981-5477	/		/	부분공개(6)