“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서울물연구원
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 12월 서울시 취수장 원수 및 인접 하천수 수질조사 결과 보고 (수정)

1. 먹는물분석과-9886(2021.12.29., ‘2021년 12월 서울시 취수장 원수 및 인접 하천수 수질조사 결과 알림)호와 관련입니다.

2. 서울시 취수장 인접하천수인 ‘궁촌천’, ‘도심천’, ‘월문천’, ‘산곡천’ 수질측정망 4지점에 대한 2021년 12월 수질조사 결과를 수정하여 보고합니다.

구분	지점	항목	수질조사 결과 수정 (단위: mg/L)	비고
수질측정망	궁촌	인산염인	0.08 → 불검출	붙임 2 수정사항 표기
	도심		0.11 → 0.10
	월문		0.04 → 불검출
	산곡		0.06 → 불검출

붙임  1. 2021년 12월 취수장 원수 수질조사 결과        1부.

2. 2021년 12월 상수원수계 하천수 수질조사 결과  1부(수정사항 표기).  끝.

주무관	기효석		먹는물분석과장	이수원		수질분석부장	12/31 이상미
협조자	주무관	황광호
시행	먹는물분석과-10011	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 서울물연구원 본관 3층 (구의동)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1755	/전송	02-3146-1757	/	kihyosuk@seoul.go.kr	/	대시민공개