고압가스 수불부 취수장(01/01~02)

결재	주무관	정수과장
	이용철	01/03 代이금재

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						38,690
01.01		542	541		1,083	37,607
01.02		516	513		1,029	36,578
01.03					0	36,578
01.04					0	36,578
01.05					0	36,578
01.06					0	36,578
01.07					0	36,578
01.08					0	36,578
01.09					0	36,578
01.10					0	36,578
01.11					0	36,578
01.12					0	36,578
01.13					0	36,578
01.14					0	36,578
01.15					0	36,578
01.16					0	36,578
01.17					0	36,578
01.18					0	36,578
01.19					0	36,578
01.20					0	36,578
01.21					0	36,578
01.22					0	36,578
01.23					0	36,578
01.24					0	36,578
01.25					0	36,578
01.26					0	36,578
01.27					0	36,578
01.28					0	36,578
01.29					0	36,578
01.30					0	36,578
01.31					0	36,578
합계	0	1,058	1,054		2,112