고압가스 수불부(01/01~02)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	01/03 代이금재
협 조
	주무관		심창우

문서번호 :	정수과-19

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				622						8,669
01.01		0	0	622		0	0	311	311	8,358
01.02		0	0	622		0	0	300	300	8,058
01.03			0	622					0	8,058
01.04			0	622					0	8,058
01.05			0	622					0	8,058
01.06			0	622					0	8,058
01.07			0	622					0	8,058
01.08			0	622					0	8,058
01.09			0	622					0	8,058
01.10			0	622					0	8,058
01.11			0	622					0	8,058
01.12			0	622					0	8,058
01.13			0	622					0	8,058
01.14			0	622					0	8,058
01.15			0	622					0	8,058
01.16			0	622					0	8,058
01.17			0	622					0	8,058
01.18			0	622					0	8,058
01.19			0	622					0	8,058
01.20			0	622					0	8,058
01.21			0	622					0	8,058
01.22			0	622					0	8,058
01.23			0	622					0	8,058
01.24			0	622					0	8,058
01.25			0	622					0	8,058
01.26			0	622					0	8,058
01.27			0	622					0	8,058
01.28			0	622					0	8,058
01.29			0	622					0	8,058
01.30			0	622					0	8,058
01.31			0	622					0	8,058
합계	0	0	0		0	0	0	611	611

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					27,089			31,931
01.01		0	1,095	1,095	25,994		2,031	29,900
01.02		0	1,026	1,026	24,968		2,432	27,468
01.03				0	24,968			27,468
01.04				0	24,968			27,468
01.05				0	24,968			27,468
01.06				0	24,968			27,468
01.07				0	24,968			27,468
01.08				0	24,968			27,468
01.09				0	24,968			27,468
01.10				0	24,968			27,468
01.11				0	24,968			27,468
01.12				0	24,968			27,468
01.13				0	24,968			27,468
01.14				0	24,968			27,468
01.15				0	24,968			27,468
01.16				0	24,968			27,468
01.17				0	24,968			27,468
01.18				0	24,968			27,468
01.19				0	24,968			27,468
01.20				0	24,968			27,468
01.21				0	24,968			27,468
01.22				0	24,968			27,468
01.23				0	24,968			27,468
01.24				0	24,968			27,468
01.25				0	24,968			27,468
01.26				0	24,968			27,468
01.27				0	24,968			27,468
01.28				0	24,968			27,468
01.29				0	24,968			27,468
01.30				0	24,968			27,468
01.31				0	24,968			27,468
합계	0	0	2,121	2,121		0	4,463