문서번호	건축부-74
결재일자	2022. 1. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
손남기		차무흥	01/03 신명승
협 조

『시립마포 실버케어센터 건립공사』

인테리어벽체(템파보드) 도장재료 변경 검토보고

2022. 1.

도시기반시설본부

(건  축  부)

『시립마포 실버케어센터 건립공사』

인테리어벽체(템바보드) 도장재료 변경 검토보고

『시립마포 실버케어센터 건립공사』와 관련, 인테리어벽체(템바보드) 도장재료 변경(수성페인트→방염페인트)에 대한 실정보고 건이 있어 검토하고 보고드림

**************************************************

1		사업개요

○ 위    치 : 서울특별시 마포구 백범로 21 (舊, 한국산업인력관리공단 )

○ 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 12,271㎡

○ 공사기간 : (3차)‘21.01.16. ~ ’22.03.14. (총차:‘19.04.15. ~ ’21.03.14.)

○ 공 사 비: (3차)금9,093,549,000원 (총차:금16,316,549,000원)

○ 시 공 사 : 혁성공영㈜, ㈜태왕이앤씨

2		추 진 경 위

○ ‘19. 04. 15. : 공사착공

○ ‘19. 05. 15. : 설계용역 준공

○ ‘19. 08. 06. : 서울창업허브단지 시험동 철거 완료

○ ‘20. 02. 20. : 골조공사 완료

○ ‘21. 12월 현재.  내·외부 마감공사 중

3		실정보고 내용

○ 검토근거

1. 유마현 제21-049호(2021.10.12) 9월 설계의도구현 현장 회의록

2. 혁성 실버케어-21-192호(2021.12.) 실정보고서

○ 실정보고 사유

1. 당초 뎀바보드 위 줄퍼티+ 수성 페인트로 되어있으나 화재에 대한 안전성 확보를 위해 방염 페인트를 적용 하는 것으로 변경

○ 검토내용

가. 공종별 변경내용

구분	당초	변경	실정보고 근거	검토결과
******	**************************** *****	**************************** ***** *********	***********************************************************************************************************	**
		***************************** ***** *********

나. 수량대비 증감표

공종	규격	단위	변경전		변경후		증감		비고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
******
************** ****	**************************	**	***	**********	***	*********	****	**********
*************** ****	****************************	**			***	*********	***	*********
**				**********		**********		*********

다. 추정공사비

구 분		당초금액	변경금액	증감액	비 고
****	***	**********	**********	********
	***	**********	***********	**********
	**	*******	********	*******
	***	***********	***********	**********
****		**********	**********	********
**********		***********	***********	**********
****		**********	**********	********
**********		***********	***********	**********
******		*	*	*
**********		***********	***********	**********

4		건설사업관리자 검토의견

○ 화재에 대한 안전성 확보를 위해 방염페인트를 적용하는 것으로 실정보고 내용에 대하여 승인하는 것이 타당 하다고 판단 됨.

5		설계자 검토의견

***********************************

6		처리의견

***********************************

붙임 : 실정보고 공문(건설사업관리단). 끝.