		서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]지상직소화전 보호캡 훼손 정비 요청에 대한 답변

홍현기님 안녕하세요. 서초구 서초동 1490-4 도로변에 설치된 지상식소화전 보호캡 훼손 관련하여 12월 31일 응답소로 신청하신 민원 (접수번호:****************)에 대해 아래와 같이 답변드립니다.

홍현기님의 민원사항은 지상식소화전 보호캡 훼손 확인요청 및 보호캡 체결 요청으로  판단됩니다.

해당 소화전은 1/2(일) 21:00경 서초119안전센터에서 현장확인을 하였으며, 관구이음새의 훼손 등은 없는 것으로 확인되어 소화전 보호캡 체결조치를 완료하였습니다.

민원인님의 소중한 의견 제출에 감사드리며, 추가로 궁금하신 사항은 서초소방서 재난관리과 홍원기(☎02-532-4215)에게 연락주시면 성심껏 안내해 드리도록 하겠습니다.

2022년 임인년 홍현기님 가정에 늘 건강과 행복이 함께하시길 기원합니다. 감사합니다.

담당자							홍원기			대응총괄팀장					서형근					재난관리과장					01/03 주원석
협조자
시행			재난관리과-15									(						)		접수											(						)
우	06550					서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서															/
전화		02-532-4215						/전송			02-599-0119					/	dnjsrl0920@seoul.go.kr												/	부분공개(6)