“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 12월 정수 생산량 현황 보고

우리정수센터의 2021년 12월 정수생산현황을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 정수 생산현황

단위(㎥)

구분	전년대비 증·감 현황				전월대비 증·감 현황			비고
	전년동월 2020.12월 (일수31일)	2021.12월 (일수31일)	증·감량	증·감율(%)	2021.11월 (일수30일)	증·감량	증·감율(%)
총 취수량	6,739,600	6,882,900	+143,300	2.08%	6,705,200	177,700	+2.58%
총 생산량	6,610,800	6,700,600	+89,800	1.34%	6,539,000	161,600	+2.41%	관사제외
1일 생산량	213,251	216,148	+2,897	1.34%	217,967	-1,819	-1.51%
유효율(%)	98.09%	97.35%			97.52%		-0.17%

붙임 : (1) 2021년 12월 정수생산량 현황                      1부

(2) 광암정수센터 2021년 12월 월간상수도 공급량 보고서  1부

(3) 광암정수센터 2021년 12월 월간보고서               1부

(4) 배출수 운영월보(12월)                             1부.끝

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(공간정보과장)
★주무관	강석규		정수과장	代강석규		광암아리수정수센터소장	01/04 이달영
협조자
시행	정수과-37	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	부분공개(7)