“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제목	2021년 12월 원수유량계 검침결과 제출

한국수자원공사와 함께 우리 정수센터의 2021년 12월 한강원수 사용유량계 검침

실시 후, 그 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

◦ 2021. 12월 강북 원수사용량 : 20,320,492***

⇨ 도수관로 유량 - CO₂설비 사용유량 = *20,407,399***********

◦ 뚝도 도수관로 사용량 :*3,202,116*

◦ 구의 도수관로 사용량 : 3,098,988*

붙임  원수유량계 검침결과(2021년 12월)   1부.    끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	이승열		정수과장	전결 01/04 김경희
협조자
시행	정수과-21	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로171 강북아리수정수센터 정수과	/
전화	02-3146-5842	/전송	02-3146-5807	/	iooioii@seoul.go.kr	/	부분공개(5)