보  고  서

문서번호	급수운영과-173
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	급수관리팀장	급수운영과장
	강은찬	정헌석	01/04 성기선
협조

건물명칭	********
건물현황	건물주(대표자)	**********	소재지	*************************
	관 리 자	***	전화번호	*************	건축년도	***3
	건물용도	****	건물면적	*****	세대수	*
	건물구조	****
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(톤)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하	*	**	***	**	*
	지 상	*	**	***	**	*
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	저수조 미철거(예비, 소방용도사용)
	배관 구조 변경	직결급수 방식 배관으로 변경(저수조 유출밸브폐쇄)
	관련도면 검토
	기 타
조사자 의견		저수조 청소대상에서 제외하고자 함

2022. 01. 04.

조사자:      시설8급 강은찬

확인자: 급수운영과장 성기선